Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ за 1 квартал 2017 года

| № п/п | Местоположение объекта | Наименование подстанции | Напряжение подстанции (кВ) | Пропускная способность электрической сети (МВт) | Резерв мощности с учётом присоединенных потребителей (МВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | П. Буренка | ТП-728 | 10 | 1*0,4 | 0,09 |
| 2 | Г. Чайковский | ТП-5178 | 10 | 1*0,4 | 0,12 |
| 3 | с. Елово | Тп-А549 | 10 | 1*0,4 | 0,1 |