ПАСПОРТ
услуги (процесса) сетевой организации

технологическое присоединение

Круг заявителей: физическое или юридическое лицо  с заявляемой к присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт (включительно),  по одному источнику энергоснабжения (III категория надежности электроснабжения).

Порядок оказания услуг (процесса):

	№
	Этап
	Содержание/Условия этапа
	Предоставление документов заявителем
	Предоставление документов заявителю
	Взаимодействие  со сторонними организациями
	Срок
	Визит


	1.
	Подача заявки на технологическое присоединение
	Подача заявки (далее - заявитель). 
	Заявка, содержащая сведения, установленные законодательным актом.

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства


	При отсутствии сведений и документов, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки. 
	Не требуется
	-


	Первый

 Имеется возможность подать заявку через «личный кабинет» на сайте ООО «ЮЭС» 



	2.
	Заключение договора


	
	
	
	
	
	Второй

	2.1.
	Направление оферты 
	Подготовка, выдача сетевой организацией проекта договора ТП и технических условий.
	             - 
	Сетевая организация направляет подписанный со своей стороны  проект договора в 2 экземплярах и технические условия  для подписания договора заявителем.

Заявитель имеет возможность получить проект договора   лично, в ЦОКе.


	Не требуется
	15 дней с даты получения заявки (с полными сведениями)
	

	2.2.
	-
	Подписание договора заявителем
	Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора и направляет  (представляет в ЦОК) в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.
	                -


	Не требуется
	В течение 30 дней с даты  получения заявителем оферты.

При условии  отсутствия мотивированного отказа от  заключения договора заявка 

в течение 60 дней – аннулируется.
	

	2.3.
	-
	Направление в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем 
	
	Документы по запросу недостающих сведений от энергосбытовой организации  для заключения договора электроснабажения.
	Энергосбытовая организация

Заключение договора электроснабжения до момента осуществления фактического технологического присоединения


	Направление документов сетевой организацией 

не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора по ТП.


	

	3
	Выполнение сторонами мероприятий, предусмотренных договором ТП
	
	
	
	
	В установленный договором срок
	

	3.1.
	-
	Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями
	Не требуется
	Не требуется
	Не требуется
	-


	

	3.2.
	. -
	Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной
	Заявитель, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию, разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.


	Подтверждение соответствия проектной документации требованиям технических условий
	Не требуется
	Согласование 10 дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя


	

	3.3.
	-
	Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору ТП
	Письменное уведомление   в сетевую организацию  от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов:
копии сертификатов соответствия на
а) электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;*

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).*

 *не предоставляется, если эл.хозяйство заявителя включает только:  вводное устройство  до 1000 В, осветительные установки, переносное эл. оборудование и ЭПУ  не выше 380 В.


	Не требуется (согласование даты и времени проведения осмотра электроустановки).
	Не требуется
	-


	

	4.
	Проверка выполнения ТУ 
	
	
	
	Сетевая организация уведомляет Энергосбытовую организация о проверке 
	В течение 10 дней со дня получения уведомления от заявителя.
	

	4.1.
	-
	Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах
	-


	-


	Не требуется
	
	

	4.2.
	-


	Проведение осмотра ЭПУ заявителя
	Заявитель подписывает 

В день осмотра:

Акт осмотра; 

Акт выполнения ТУ.

В случае выявленных замечаний  в акт осмотра вносятся замечания.  
	1.Акт осмотра;

Акт выполнения ТУ.

2.  В случае выявленных замечаний: 

 Акт осмотра. После устранения замечаний. Акт выполнения ТУ.
	Не требуется
	-


	

	4.3.
	-


	Прием в эксплуатацию прибора учета
	-


	Акт допуска  в эксплуатацию прибора учета

.
	Приглашение сетевой организацией представителя энергосбыта  для участия в процедуре допуска в эксплуатацию прибора учета
	-


	

	5.
	Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям 
	
	
	
	
	В Установленный договором срок.
	

	5.1
	
	Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). 
	Подписание предоставленных документов.

Акт РБП, Акт РЭО, Акт ТП и Акт оказанных услуг по ТП (по форме акта ТП)
	Акт РБП, Акт РЭО, Акт ТП
	Не требуется
	--


	 Третий

	5.2.
	-
	Направление подписанных с обеих сторон актов  в энергосбытовую организацию
	Не требуется
	Не требуется
	Энергосбытовая организация
	В течении 2 дней после предоставления подписанных  заявителем Актов РБП, Акт РЭО, Акт ТП, Акт ввода в эксплуатацию прибора учета .
	


Примечание:

ЦОК – центральный офис компании.

