Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2017 года.

| Дата | ТП | Время откл/вкл. | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.07.2017г | А728\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТО |
| 3.07.2017г | А727\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТО |
| 4.07.2017г | А118\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТО |
| 4.07.2017г | А368\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТО |
| 6.07.2017г | А368\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | Для безопасности работ по замене изоляторов от ВЛ-10кВ |
| 7.07.2017г | ВЛ-10кВ Зипуново -Буренка | 10-00\ 16-00 | ТР, вырубка кустарника, замена опоры №17 |
| 8.07.2017г | ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП А118 | 10-00\ 16-00 | ТР, замена изоляторов, замена ввода 0,4кВ |
| 9.07.2017г | ТП5178 | 10-00\ 16-00 | ТР Т-1, замена опорного иолятора на вводе Т-1 |
| 10.07.2017г | ТП5178 | 10-00\ 16-00 | ТР Т-2, замена кабельной муфты на вводе Т-2 |
| 10.07.2017г | А118\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТР, доливка масла, замена проводов на шины в РУ-0,4кВ |
| 12.07.2017г | А727\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТР, ТО ВН-10кВ |
| 13.07.2017г | А727\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТР линейного разъединителя 10кВ |
| 14.07.2017г | А727\10\0,4кВ, РУ-0,4кВ | 10-00\ 16-00 | Замена вводов от потребителей в ТП |
| 15.07.2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП№ А727\10\0,4кВ, РУ-0,4кВ | 10-00\ 16-00 | Замена проводов в пролете №6-7-8 |
| 15.07.2017г | А549\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТР Т-1, |
| 18.07.2017г | А549\10\0,4кВ, РУ-0,4кВ | 10-00\ 16-00 | Замена предохранителей, замена рубильника на вводе КНС |