Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

Форма 1.3
(рекомендуемая)

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта
	ООО «Южные электрические сети»

	(наименование организации)

	Г. Чайковский, ул. Советская, 21/1

	(адрес организации)


	Информация о затратах на оплату потерь


	Место опубликования
	Печатное издание (наименование, №, дата)
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://www.ues-electro.ru/

	Дата опубликования
	28.02.2017

	Отчетный период
	2016 год


1.1 Информация о затратах на покупку потерь в собственных сетях, закупке электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости
	Затраты на покупку потерь в собственных сетях
	Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях
	Стоимость закупки электроэнергии для компенсации потерь в сетях 

	тыс. руб.
	млн. кВт∙час
	 руб./кВт∙час

	-

	2,12
	2,37


1.2 Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях
	№ п/п
	Мероприятия по снижению размеров потерь
	Сроки исполнения
	Источник финансирования

	1
	2
	3
	4

	 1
	Организация равномерного снятия показаний приборов учета 
	 2016 год
	 Собственные средства ООО «ЮЭС»

	 2
	Выявление и взыскание бездоговорного потребления 
	 2016 год
	Собственные средства ООО «ЮЭС»

	 3
	Выявление и включение в объем услуги безучетного потребления 
	 2016 год
	Собственные средства ООО «ЮЭС»

	4
	Организация выносного учета в частном секторе
	 2016 год
	Собственные средства ООО «ЮЭС»

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	


Примечание: в случае если мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за отчетный период не предусмотрены, то в столбце 2 ставиться "мероприятия по снижению размеров потерь в сетях за ________ год не предусмотрены"

1.3 Уровень нормативных потерь электроэнергии
	Год

	Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч)
	Норматив потерь электроэнергии
	Приказ Минэнерго России (дата, №)

	
	Абсол. величина (млн. кВт*ч)
	%
	

	13,421

	0,797
	5,61
	17.11.2014г. №842


1.4 Размер фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию
	Год

	Отпуск э/энергии в сеть (млн. кВт*ч)
	Размер фактических потерь электроэнергии

	
	Абсол. величина (млн. кВт*ч)
	%

	
	-
	-


	Основание для размещения:
	
	Пост.Пр-ва от 21.01.2004 №24, п. 11, б), 6-11 абз.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)


Форма 1.3

Страница 1 из 3

