Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2017 года.

| Дата | ТП | Время откл/вкл. | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.08.2017г | А118\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | замена шины в РУ-0,4кВ |
| 7.08.2017г | А727\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | Регулировка ВН-10кВ |
| 10.08.2017г | А727\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ОР линейного разъединителя 10кВ |
| 14.08.2017г | А727\10\0,4кВ, РУ-0,4кВ | 10-00\ 16-00 | Замена вводов от потребителей в ТП |
| 15.08.2017г | ВЛ-0,4кВ от ТП№ А728\10\0,4кВ, РУ-0,4кВ | 10-00\ 16-00 | Замена проводов в пролете №6-7 |
| 15.08.2017г | А549\10\0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТО РУ-0,4кВ 1 СШ |
| 18.08.2017г | А549\10\0,4кВ, РУ-0,4кВ | 10-00\ 16-00 | ТО РУ-0,4кВ 2 СШ |