О сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «ЮЭС», вызванных авариями и внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятия по их устранению

| 2016 год | Кол-во технологических нарушений, шт | Кол-во недоотпущенной электроэнергии, тыс. кВт |
| --- | --- | --- |
| Январь | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 |
| Итого | 0 | 0 |

За 1-4 кварталы 2016 года ООО «ЮЭС» были выполнены профилактические мероприятия по предотвращению технологических нарушений, в том числе:

- Внеочередные осмотры электроустановок и устранение выявленных замечаний;

- Выполнение замеров сопротивления контура заземления;

- Проведение разъяснительной работы подрядными и сторонними организациями о правилах работ в охранных зонах ВЛ.