ПАСПОРТ

услуги (процесса) сетевой организации

технологическое присоединение посредством перераспределения мощности
Круг заявителей:  Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Тарифы, утвержденные органом исполнительной власти субъекта РФ на период регулирования, ответственным за тарифное регулирование.

Условия оказания услуги (процесса): 

а) Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности. 

б) Перераспределение возможно в пределах действия однго центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

в) Заявители, отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

г) За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 (III категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц  коммунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

д) Технологическое присоединение лица, заинтересованного в перераспределении мощности, осуществляется только после снижения мощности перераспределителем.
Результат оказания услуги (процесса): Технологическое присоединение путем перераспределения мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса): Не более 1 года

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

	№ п/п
	Этап
	Содержание/условия этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативный правовой акт

	1. 
	1
	Направление уведомления и подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности в сетевую организацию
	Электронная, Очная
	10 дней
	п.п. 34-40 Правил технологического присоединения


	2. 
	2
	Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности с  лицом, заинтересованным в перераспределении
	Очная
	15 дней (если не указан другой срок в договоре)
	

	3. 
	3
	Исполнение обязательств по договору:

	Очная
	-
	

	4. 
	3.1
	Без мероприятий со стороны сетевой организации до 670 кВт
	-
	Не более 120 дней
	

	5. 
	3.2
	Без мероприятий со стороны сетевой организации свыше 670 кВт
	-
	Не более 1 года
	

	6. 
	3.3
	С мероприятиями со стороны сетевой организации
	-
	Не более 6 месяцев
	

	7. 
	4
	Получение Актов
	Электронная, Очная
	10 дней
	


Примечание:

ЦОК – центральный офис компании.
� «Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"


� Если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности





