Информация о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2017 года.

| № п/п | Дата | ТП | Время откл/вкл. | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.03.2017 | ТП-118 | 09:00-13:00 | ТО, обслуживание, замена вставок РУ-6кВ, чистка, протяжка |